上海应用技术大学文件

上应资〔2019〕3号

上海应用技术大学关于印发《上海应用技术大学

实验室冰箱（冰柜）安全使用管理规定》的通知

校属各部门：

《上海应用技术大学实验室冰箱（冰柜）安全使用管理规定》已经学校同意，现印发给你们，请贯彻执行。

上海应用技术大学

2019年6月6日

上海应用技术大学

实验室冰箱（冰柜）安全使用管理规定

冰箱（冰柜）是实验室常用设备，常用于存放化学品、生物制品、实验用食品等，为保障师生安全，消除安全隐患，特制定本管理规定，规范实验室冰箱（冰柜）使用。

- 实验室冰箱（冰柜）按“谁使用、谁负责”的原则管理，实验室安全责任人对所辖实验室内的冰箱（冰柜）的使用安全负责，负责做好实验室人员规范使用冰箱（冰柜）安全教育；各学院对本部门实验室内的冰箱（冰柜）的使用安全负有监管责任。

- 各实验室购置冰箱（冰柜），需明确用途，启用前应填写《上海应用技术大学冰箱（冰柜）安全使用承诺书》，经学院审批同意，报资产与实验管理处备案后，方可使用。

- 实验室冰箱（冰柜）应放置于实验室通风良好处，严禁在冰箱上方及周边安置气体钢瓶，堆放易燃、易爆危险品和废弃物。

- 存放易燃、易爆、低闪点、易挥发等危险化学品时，必须使用防爆冰箱，并指定专人负责冰箱的日常管理，制定安全使用规程并张贴于醒目位置。

- 原则上禁止使用非防爆冰箱存放化学品，使用普通冰箱（冰柜）存放化学品，所用冰箱（冰柜）箱体内需拆除可能产生电火花的部件，并对存放化学品进行非防爆冰箱存放化学品安全评估。

- 实验室冰箱（冰柜）用于存放化学品，必须提供存放化学品清单，并为存放的化学品提供化学品安全技术说明书（SDS），所用存放化学品的容器必须密闭良好，不得在冰箱内混放化学性质相抵触的化学品。

- 冰箱（冰柜）内存放化学品应遵照“上固下液”的原则，防止上层液体化学品泄漏后污染、沾污下层化学品，液体化学品应采取防流散措施。

- 存放教学、科研用食品、饮料、饮用水的冰箱（冰柜）必须在醒目位置张贴安全提示。严禁存放化学品的实验室冰箱（冰柜）中混放食品、饮料、饮用水等。

- 冰箱（冰柜）应有专用插座，使用人应加强对冰箱的日常巡检（包括密封条、风扇、压缩机、结霜等），如遇异常情况，及时处理。

- 本规定未尽事项，按国家有关法律法规执行。本规定条款如与国家颁布的法律法规相抵触，按国家法律法规执行。

- 本规定解释权归资产与实验室管理处，自印发之日起执行。

附件：上海应用技术大学实验室冰箱（冰柜）安全使用承诺书

上海应用技术大学

实验室冰箱（冰柜）安全使用承诺书

固定资产编号：

| 学院 |  | 使用地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 冰箱型号 |  | 生产厂商 |  |
| 保管人 |  | 联系电话 |  |
| 用途 | □化学品 □食品 □生物制品 □其他：_________ |  |  |
| 非防爆冰箱存放化学品安全评价：（可附页） |  |  |  |
| 本人承诺严格按照《上海应用技术大学实验室冰箱（冰柜）安全使用管理条例》，对冰箱（冰柜）进行安全管理及使用。 承诺人（签字） ： 年 月 日 |  |  |  |
| 实验室意见 | 负责人： 日期： |  |  |
| 学院 意见 | 负责人： 日期： |  |  |

上海应用技术大学校长办公室             2019年6月12日印发