上海应用技术大学文件

上应资〔2019〕13号

上海应用技术大学关于印发《上海应用技术大学

实验室常用加热设备安全使用管理规定》的通知

校属各部门：

《上海应用技术大学实验室常用加热设备安全使用管理规定》已经学校同意，现印发给你们，请贯彻执行。

上海应用技术大学

2019年7月12日

上海应用技术大学

实验室常用加热设备安全使用管理规定

为规范学校实验室常用加热设备：烘箱、箱式电阻炉（马弗炉）、高温管式炉、电吹风、电炉、加热浴锅等的使用管理，消除安全隐患，保障师生员工人身与财产安全，特制定本管理规定。

- 实验室加热设备安全按“谁使用、谁负责”的原则管理，实验室安全责任人对所辖实验室内加热设备的使用安全负责，负责对进入实验室使用加热设备人员开展规范操作安全教育，各学院对本部门实验室内加热设备的使用安全负有监管责任。

- 购置常用加热设备前，应明确安置地点，检查实验室的用电负荷，严禁实验室用电超负荷运行。大功率加热设备，需至后勤保障处进行安全用电审核后方可采购。

- 大功率加热设备，需配置专用插座、开关及熔断器，严禁使用接线板供电。

- 有烘箱、马弗炉、管式炉等高温设备的实验室，应制定相应的操作规程，并张贴于醒目处。

- 使用加热设备前，应检查设备情况，确认设备正常后方可使用，并严格按照操作规程正确使用，不得超出说明书规定的温度范围使用。

- 安置常用加热设备的实验室应保持通风良好，加热设备应确认接地良好，严禁在加热设备上方和周围堆放杂物、易燃易爆化学品、气体钢瓶等。

- 烘箱、马弗炉、管式炉等常用加热设备在使用期间，应制定值班制度，严禁无人值守。加热操作结束应立即切断电源，拔掉电源插座。

- 夜间运行烘箱、马弗炉、管式炉等加热设备的实验室应及时向学院、保卫处备案，经审核后方可操作，实验室应安装烟雾报警器等技防设施。24小时全天候运行高温设备的实验室应安装监控摄像头。

- 应建立常用加热设备的维保制度，及时安排检修，更换老化、损坏零件和线路，确保良好工况，严禁带病操作，严禁私自对常用加热设备进行线路改造，不符合安全要求的常用加热设备必须停止使用或及时报废。

- 实验室严禁使用开放式电炉或可能产生明火、炽热表面的设备。

- 本规定解释权归资产与实验室管理处，自印发之日起执行。

上海应用技术大学校长办公室             2019年7月22日印发